МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского»
 
Биологический факультет 

УТВЕРЖДАЮ

декан биологического факультета 

д.б.н.  проф. Веселов А.П._______   

"_____"__________________20__г.

Рабочая программа дисциплины 
Теория и практика физико-химических исследований
Направление подготовки

06.03.01 Биология
Профили подготовки
 «Физиология человека и животных»
Квалификация (степень) выпускника

бакалавр

Форма обучения

Очная
Нижний Новгород

2014 
1. Цели освоения дисциплины

Целями освоения дисциплины “Теория и практика физико-химических исследований”  являются формирование метода познания, при помощи которого в контролируемых и управляемых условиях исследуются явления действительности. Отличаясь от наблюдения активным оперированием изучаемым объектом, эксперимент осуществляется на основе теории, определяющей постановку задач и интерпретацию его результатов. Главной задачей эксперимента служит проверка гипотез и предсказаний теории, имеющих принципиальное значение. В связи с этим эксперимент, как одна из форм практики, выполняет функцию критерия истинности научного познания в целом.
2. Место дисциплины в структуре ООП основная дисциплина вариативной части профессионального цикла Б.3, преподается на 2 курсе в 4 семестре. Для изучения курса “Теория и практика физико-химических исследований” студентам необходимо владеть знаниями по физике, химии, математике, анатомии человека. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование, углубление и развитие следующих компетенций профиля «Биология»: 

ОК-3 - приобретает новые знания и формирует суждения по научным, социальным и другим проблемам, используя современные образовательные и информационные технологии; 

ОК-10 – владеет основными методами защиты производственного персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий; 

ОПК-2 - применение современных экспериментальных методов работы с биологическими объектами в полевых и лабораторных условиях, навыков работы с современной аппаратурой;
ППК-5 - демонстрирует и применяет теоретические и прикладные знания функциональной организации человека и животных, механизмов гомеостатической регуляции, принципов и закономерностей индивидуального развития, современных проблем физиологии и биомедицины; владеет методами функциональной диагностики и коррекции состояния организма, а также методами физико-химической и клеточной биологии, методами моделирования патофизиологических состояний. Лекарственных средств, и использует их в научно-исследовательской деятельности для решения задач физиологии труда, санитарно-эпидемиологического контроля, токсикологии, фармацевтики, сельского хозяйства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:

Знать о электрических явлениях в организме при различных видах его деятельности: произвольной и непроизвольной, вызванной и спонтанной, активности,  позволяющей оценить интегративные функции целостного организма. 
· Основные электрические понятия и процессы. 
· Cопротивление, емкость, индуктивность (активные и реактивные); сила тока и напряжение (постоянные и переменные); аналоговые и дискретные процессы; частота, периодические и гармонические сигналы.

· Законы Ома и Кирхгофа. Измерения тока, напряжения и сопротивления. Делители тока и напряжения.

· Дифференциальная и интегрирующая цепочка, частотный фильтр. Сигналы, артефакты, помехи, шумы. Усилители электрических сигналов. Дифференциальный усилитель. Монополярное и биполярное отведение бипотенциалов.

· Амплитудно-частотные и частотно-фазовые характеристики сигналов. Аналого-цифровой (АЦП) и цифро-аналоговый (ЦАП) преобразователи сигналов.

· Описание методов отведения, регистрации и анализа электрических сигналов, сопровождающих реакции обекта на внешние и внутренние стимулы .
· Объект—человек, животное, препарат, нервные клетки, рецепторы.

· Схема построения электрофизиологического эксперимента с участием человека. Электрофизиология животных (рыба, лягушка, моллюск) на примере изучения зрительного анализатора—сетчатка, оптический нерв, тектум. 
· Исследование нейрона: экстраклеточное и внутриклеточное отведения от аксона, сомы, дендрита.

· Исследование рецепторов на примере отведения от фоторецептора. 
· Микро- и макроэлектроды — устройства для отведения электрических сигналов, стимуляции током и микроиньекции нейроактивных веществ. Понятие микроэлектродной ячейки. 
Уметь   
· Проводить исследования биообъекта, удовлетворяющее условиям его жизнедеятельности с применением устройства для искусственного дыхания и приборов регулировки температуры и параметров физиологических растворов. Камер обеспечивает звуко-, свето-, магнитно- и электроизоляцию объекта исследования.

· Обеспечивать согласования через буферное устройство объекта и измерительной аппаратуры, разделения электрических цепей объекта и усиливающей аппаратуры. 
· Применять узлы регистрации усиления биопотенциалов до величин, достаточных для визуального наблюдения на экране осциллографа или мониторе компьютера и записи на самописце, графопостроителе, магнитофоне. 

· Применять узлы стимуляции генерирующие сигналы, которые являются внешними стимулами для вызова реакций (биопотенциалов) объекта и состоящие из генератора импульсов, генератора сигналов (звуковых, оптических, электрических), счетчика сигналов, формирователей отметки времени и отметки стимула

· Применять блоки обработки реакций объекта состоящие из осциллографа с памятью, анализатора биопроцессов, ЭВМ с устройствами АЦП и ЦАП и обеспечивает выделение полезного сигнала из шума, а также используется для накопления, суммации, усреднения биоэлектрической активности объекта
· Осуществлять анализ электрофизиологических явлений  на разных уровнях их проявлений.

Демонстрировать знание методов исследования в современной электрофизиологии.

                  Иметь навыки безопасной работы с  лабораторными животными, источниками электропитания, источниками электроснабжения.
4. Структура и содержание дисциплины “Теория и практика физико-химических исследований” Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов.
	№

п/п
	Раздел

дисциплины
	семестр
	Неделя семестра
	Виды учебной работы, включая самостоятельную работу студентов и трудоемкость (в часах)
	Формы текущего контроля успеваемости (по неделям семестра)
Форма промежуточной аттестации (по семестрам)

	
	
	
	
	лекция
	Практические работы
	Самостоятельная работа
	Экзамен
	

	1
	Введение
	5
	1
	2
	0
	6
	
	

	2
	Метод и техника регистрации исследования биологический электрогенез УБП, Макро- микро электроды, камера для объекта, электростимулятор.
	5
	2-4
	2
	5
	10
	
	Устный опрос

	3
	 Метод и техника регистрациии исследования электрокардиограм, кардиограф, электроды
	5
	5-6
	2
	5
	10
	
	Устный опрос, контрольная работа

	4
	Метод и техника регистрации исследования электроэнцефалограм, электроэнцифалограф электроды
	5
	7-9
	2
	5
	10
	
	Устный опрос, контрольная работа

	5
	Метод и техника регистрации исследования электромиограм, электро миограф, электроды
	5
	10-12
	2
	5
	10

	
	Устный опрос, контрольная работа

	6
	Метод и техника регистрации исследования электроретинограм электрогастроэнтерограм электрогастрознтерограф, анализатор спектра, электроды
	5
	13-15
	2
	4
	10
	
	Устный опрос

	7
	 Метод и техника исследования регистрации реограм 

(импедансная плетизмогрфия), реограф, электроды переферическая реография, реоэнцефалография. 
	5
	16-18
	2
	4
	10
	
	Устный опрос, контрольная работа

	8
	Всего часов
	108
	
	14
	28
	66
	
	Зачет


5. Образовательные технологии: электронные презентации во время лекционных занятий, просмотр учебных фильмов, проведение практикума по электрофизиологии с использованием экспериментальных животных. 
6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Самостоятельная работа студентов с учебной литературой, использованием интернет-ресурсов для подготовки к практическим занятиям, устному опросу и контрольной работе.
Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация биологического электрогенез. 
1. Основы современной мембранной концепции биоэлектрогенеза 
2. Место электрогенеза -  поверхностная мембрана 
3. Природа разности потенциалов на поверхностной мембране 

4. Генерация разностей потенциалов на поверхностной мембране 
5. Ионные механизмы биоэлектрогенеза.

Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация электрокардиограм. 
1. Регистрация и исследования электрических полей, образующихся при работе сердца. 
2. Электрокардиограмма (ЭКГ) 
3. Источник электрической активности сердца 
4. Величина и направление распространения электрической активности, зарегистрированные на поверхности тела. 

Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация электроэнцефалограм. 
1. ЭЭГ - метод регистрации электрической активности (биопотенциалов) головного мозга через неповрежденные покровы головы
2. Значение ЭЭГ для диагностики функционального состояния 
Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация электромиограмм

1.  Метод электрофизиологической диагностики поражений нервно-мышечной системы, состоящий в регистрации электрической активности (биопотенциалов) скелетных мышц.
2. Спонтанная электромиограмма

3. Вызванная электромиограмма

4.  Возможность оценки по электромиограмме тяжести, стадии, течения заболевания, эффективность применяемой терапии.

Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация электроретинограм. 
1. Метод исследования функции органа зрения.
2. Графическая запись биоэлектрических потенциалов называется электроретинограммой (ЭРГ). 

3. Область применения ЭРГ.

Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация электрогастроэнтерограм. 
1. Электрогастрография  метод регистрации биопотенциалов желудка, отражающих его двигательную функцию. 
2. Электрогастроэнтерография - исследование моторики кишечника. 
3. Регистрация электрогастроэнтерографии, диапазон частот.
Вопросы устного опроса и контрольной работы Исследование и регистрация реограм.
1. Церебральная реография, или реоэнцефалография (РЭГ), запись электрического сопротивления различных участков мозга переменному току. 
2.  Применение различных реограф, основанных на мостовом принципе измерения импеданса (полное электрическое сопротивление).
ВОПРОСЫ К ЗАЧЕТУ
1. Помехи, артефакты и наводки при регистрации биопотенциалов.

2. Электрические параметры микро- и макроэлектродов.

3. Буферное, согласующее устройство (предусилитель).

4. Электрические параметры усилителя биопотенциалов (входное сопротивление, коэффициент усиления, чувствительность, подавление синфазной помехи, частотная характеристика).

5. Калибровочные сигналы и сигналы отметки времени и стимула.

6. Приборы визуализации биопотенциалов (осциллограф, монитор, графопостроитель).

7. Принципы работы аналого-цифрового преобразователя.
8. Электростимулятор, методы синхронизации стимула и ответной реакции.

9. Лабораторные животные в физиологическом эксперименте. 

10. Изолированные органы и ткани, животных, условия поддержания жизнеспособности. использование в эксперименте.
11. Проведение экспериментов на изолированных органах и тканях лабораторных животных
12. Моделирование состояний организма, альтераций у лабораторных животные.

Критерии оценок

	Зачтено
	Умение правильно сформулировать ответ на поставленный вопрос, умение сопоставить теоретические знания с практическим их применением и сделать выводы. Правильные ответы на устном опросе и контрольной работе. 

	Не зачтено
	Необходима дополнительная подготовка для успешного прохождения испытаний. Не подготовлена контрольная работа и устный опрос.


7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины (модуля) 

а) основная литература: 

1. Буреш Я., Бурешова О., Хьюстон Д.П. Методики и основные эксперименты по изучению мозга и поведения. М.: Высш. шк., 1991.С. 45—95.

2. Гнетов А.В., Качалов Ю.П., Ноздрачев А.Д. Стеклянный микроэлектрод. Л.: Наука, 1986. 101с.

3. Макаров П.О. Практикум по физиологии и биофизике органов чувств-анализаторов. М.: Высш. шк., 1973. 304 с.

4. Матюшкин Д.П. Основы электрофизиологии. Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1984. 102 с.

5. Мещерский Р.М. Методика микроэлектродного исследования. М.: Медгиз, 1960. 192 с.

6. Первис Р. Микроэлектродные методы внутриклеточной регистрации и ионофореза. М.: Мир, 1983. 208с.

7. Фрейзер П. Микрокомпьютеры в физиологии. М.: Мир, 1990. 358с.

б) дополнительная литература:

1. Шмидт Р., Тевс Г. Физиология человека.-М.,Мир.-1985.,в 4-х т.

2. Экксерт Р., Рэнделл Д., Огастин Дж. Физиология животных.-М.,Мир.,1991, в 2-х томах.

3. Гусельников В. И. Электрофизиология головного мозга. — М.: Высшая школа, 1976.

4. Зенков Л. Р. Клиническая электроэнцефалография с элементами эпилептологии — М.: МЕДпресс-информ, 2002.

5. Зудбинов Ю.И. Азбука ЭКГ. — Издание 3. — Ростов-на-Дону: «Феникс», 2003. — 160 с. 

6. Иванов Л. Б. Прикладная компьютерная электроэнцефалография. — М.: Антидор, 2000.

7. История биологии с начала XX века до наших дней. Под редакцией Бляхера Л. Я. М:Наука, 1975

8. Коган А. Б. Электрофизиология, М., 1969

9. Словарь физиологических терминов под редакцией академика Газенко О. Г., М., 1987.

10. Шамшинова А. М. Электроретинография в офтальмологии. — М.: Медика, 2009. — 304 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы 
http://www.lib.unn.ru/php/?Index=7&IdField=189072&DB=1
http://www.neuroscience.ru/content.php?333
         поисковые системы:

    www.sciencedirect.com
    www.elsiver.com
Материально-техническое обеспечение дисциплины : 
Лаборатория учебного практикума по Основам электрофизиологии,  ноутбук Fujitsu-Siemens, проектор BenQ, экран, компьютеры с программным обеспечением и подключением к компьютерной сети интернет, фонды фундаментальной библиотеки с системой онлайнового доступа к российским и международным поисковым ресурсам, а также к полнотекстовым базам научных журналов. 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС  ВПО учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 06.03.01  «Биология». 

Автор программы_________________к.б.н., доц. Ошевенский Л.В.

Программа рассмотрена на заседании кафедры физиологии и биохимии человека и животных протокол №  от____________г.
Заведующий кафедрой ___________________ д.б.н., проф. Крылов В.Н.

Программа одобрена методической комиссией биологического факультета протокол № 

Председатель методической комиссии ___________д.п.н., проф.  Швец И.М.

